## Foglio1
Allegato A.1.1 | Edifici ad uso residenziale e alberghiero
Epgl,TOT limite
30
Valore limite dell'indice di prestazione globale dell'edificio da confrontare con l'Epgl,TOT di progetto
dato da inserire
[5 empty] | MQ. DI S.L.P. ALBERGO |  | 100
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Epgl TOT |  |  |  |  | MQ. DI S.L.P. RESIDENZIALE |  | 100
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio per interventi di recupero sottotetti:  obbligo di realizzazione di copertura ventilata
Contributo dovuto
URB. PRIMARIA | 19641
URB. SECONDARIA | 21550
|  |  | dato da inserire |  |  |  | 1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
[7 empty] | 83 | 10
Epgl,TOT di progetto | 15 | % | 50 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 97 | 5
Epgl,TOT Limite | 30 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 50 | 21.7857
da grafico Allegato 5.1 alla % | 50 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | 27.3684
2° Spezzata di sconto ( 45 - 83 )
[7 empty] | 45 | 30
[7 empty] | 83 | 10
Sconto sulla base dell'Epgl,TOT sul Contributo dovuto |  |  |  | PUNTO A,1 |  |  | 50 | 27.3684
URB. PRIMARIA | 5375.4316
3° Spezzata di sconto ( 0 - 45 )
URB. SECONDARIA | 5897.8947 | [5 empty] | 50 | 30
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
Sconto di 3 € / mq. + il 14 % della riduzione di cui al punto A |  |  |  | PUNTO B.1.1 | interventi che prevedano la copertura, mediante impianto solare termico, di almeno il 60% (sessanta per cento), ovvero il 30% (trenta per cento) in zona A e nuclei assimilati (art 50 NTA del PRG), del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria
URB. PRIMARIA | 1052.5604
URB. SECONDARIA | 1125.7053
Sconto di + il 10 % della riduzione di cui al punto A |  |  |  | PUNTO B.1.2 | interventi che prevedano l’utilizzo di pompe di calore reversibili, geotermiche o ad acqua di falda, purché l’edificio l’edificio consegua una riduzione di almeno il 40% del valore dell’Epgl, TOT rispetto al valore di legge
URB. PRIMARIA | 537.5432
URB. SECONDARIA | 589.7895
N.B. I punti B1.1 e B1.2 non sono cumulabili
Allegato A.1.2 | Edifici ad uso diverso dalla residenza
ATTIVITA' COMMERCIALI DIREZIONALI E PRODUTTIVE
EpglTOT limite
25
Valore limite dell'indice di prestazione globale dell'edificio da confrontare con l'Epgl,TOT di progetto
dato da inserire
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Epgl,TOT
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio
[6 empty] | MQ. DI S.L.P. INDUSTRIA | 10
Contributo dovuto | [5 empty] | MQ. DI S.L.P. COMMERCIO | 10
URB. PRIMARIA | 2828.7
URB. SECONDARIA | 2037.7
dato da inserire
1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
Epgl,TOT di progetto | 5 | % | 20 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 83 | 10
Epgl,TOT Limite | 25 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 97 | 5
[7 empty] | 20 | 32.5
da grafico Allegato 5.1 alla % | 20 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | 30
2° Spezzata di sconto ( 45 - 83 )
[7 empty] | 45 | 30
[7 empty] | 83 | 10
[7 empty] | 20 | 43.1579
Sconto sulla base dell'Epgl,TOT sul Contributo dovuto |  |  |  | PUNTO A
URB. PRIMARIA | 848.61 | [5 empty] | 3° Spezzata di sconto ( 0 - 45 )
[7 empty] | 20 | 30
URB. SECONDARIA | 611.31
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Sconto di 4 € / mq. + il 7,5 % della riduzione di cui al punto A |  |  |  | PUNTO B.2 | prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco per unità di superficie lorda del fabbricato non inferiore a 4 W/m2 o per impianti di potenza di picco > 20 Kw
URB. PRIMARIA | 103.6457
URB. SECONDARIA | 85.8483
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DI SPETTACOLO
EpglTOT limite
50
Valore limite dell'indice di prestazione globale dell'edificio da confrontare con l'Epgl,TOT di progetto
dato da inserire
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Epgl,TOT
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio
Contributo dovuto
URB. PRIMARIA | 116.38
[6 empty] | MQ. DI S.L.P. CULTURALI | 1
URB. SECONDARIA | 91.46 |  |  |  |  | MQ. DI S.L.P. SPORTIVE | 1
[6 empty] | MQ. DI S.L.P. SPETTACOLO | 1
dato da inserire
1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
Epgl,TOT di progetto | 20 | % | 40 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 83 | 10
Epgl,TOT Limite | 50 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 97 | 5
[7 empty] | 40 | 25.3571
da grafico Allegato 5.1 alla % | 40 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | 30
2° Spezzata di sconto ( 45 - 83 )
[7 empty] | 45 | 30
[7 empty] | 83 | 10
[7 empty] | 40 | 32.6316
Sconto sulla base dell'Epgl,TOT sul Contributo dovuto |  |  |  | PUNTO A
URB. PRIMARIA | 34.914 | [5 empty] | 3° Spezzata di sconto ( 0 - 45 )
[7 empty] | 40 | 30
URB. SECONDARIA | 27.438
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
Sconto di 3 € / mq. + il 14 % della riduzione di cui al punto A |  |  |  | PUNTO B.1.1 | interventi che prevedano la copertura, mediante impianto solare termico, di almeno il 60% (sessanta per cento), ovvero il 30% (trenta per cento) in zona A e nuclei assimilati (art 50 NTA del PRG), del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria
URB. PRIMARIA | 9.388
URB. SECONDARIA | 8.3413